## 封-1招标工程量清单
广西右江民族商业学校汽车美容与钣金实训室建设
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西右江民族商业学校
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2026年 月 日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西右江民族商业学校
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026年04月07日 | 复核时间: | 2026年04月07日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 | 第1页 共1页
1、工程概况：现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程。
2、本预算范围包括：土建装修部分、拆除工程、安装工程等等。
3、编制依据：
（1）施工设计图纸及相关的标准、规范、技术资料。
（2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及广西壮族自治区实施细则；
(3)工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2024、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）广西壮族自治区实施细则（桂建标[2013]43号）规定执行。计价及取费按照以下定额及文件执行：
※ 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
※ 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
※ 2022年《广西壮族自治区市政工程费用定额》；
(4)《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）；
(5)《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）；
(6)“建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”(桂建标〔2016〕17号）。
4、安全防护、文明施工措施费按桂建质安[2006]22号文执行；桂建标〔2023〕7号文关于调整建设工程定额人工工资单价和管理费费率的通知。
5、上述定额计价取费均按费率区间的中值计取。
6、材料价格采用2026年02月《百色市建设工程造价信息》百色市信息价计取，信息价上不提供的按市场价计取。
7、其他需要说明的问题
（1）本预算使用软件博奥云计价（版本号：19.0.0.1）。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1.1 | 土建装修部分
1.1.1.2 | 拆除工程
1.1.1.3 | 安装工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
土建装修部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
土建装修部分
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.部位：基础 2.土壤类别：详地质勘查报告 3.挖土深度：详设计施工图 |  | 3.50
2 | 010103001001 | 基础回填土方 1.密实度要求：满足设计及施工规范要求，压实系数≥0.94 2.填方材料品种：原土回填 3.填方来源、运距：场内运输100m |  | 3.44
3 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种：土 2.运距：5km |  | 0.06
4 | 桂010103003 | 其他工程 渣土消纳费 |  | 0.06
| 4. | 砌筑工程
5 | 010401004 | 多孔砖墙 采用190厚烧结页岩多孔砖 |  | 14.74
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土强度等级：C25 |  | 0.56
7 | 010507001 | 坡道 | ㎡ | 4.80
8 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 1.钢筋种类、规格：HRB400，10以上 | t | 0.020
A.6 金属结构工程
9 | 010603003 | 钢管柱 114*5 | t | 0.355
10 | 010602002 | 钢托架 | t | 0.641
11 | 010606012 | 檩条 B100*50*4.00 | t | 1.084
12 | 010606013 | 零星钢构件 | t | 0.131
13 | 010516001 | 螺栓 | t | 0.038
A.7 屋面及防水工程
14 | 010901002 | 树脂瓦屋面 | ㎡ | 106.20
A.9 楼地面工程
15 | 011101005 | 网格栅地面 1·满铺洗车房专用网格栅 2·镘涂环氧自流平面漆一遍 3·刮涂环氧砂浆中涂层一遍 4·涂刷环氧渗透底漆一遍 5·20cm厚混凝土层找平 6·原混凝土地面打磨并清扫干净 | ㎡ | 112.88
16 | 011101005 | 环氧自流平面漆地面 1·镘涂环氧自流平面漆一遍 | ㎡ | 14.75
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2·刮涂环氧砂浆中涂层一遍 3·涂刷环氧渗透底漆一遍 4·14cm厚混凝土层找平 5·原混凝土地面打磨并清扫干净 6·拆除原地格栅
A.10 墙、柱面工程
17 | 011201001001 | 外墙抹灰 1·基层墙体 2·15厚1:3水泥砂浆，分两次抹灰找平 3·1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4·5厚聚合物水泥防水砂浆，分次压实抹平，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5·真石漆涂料(清单另详) | ㎡ | 68.88
18 | 011201001003 | 防水涂料内墙 部位：除与实训楼交接内墙外所有内墙 1·基层墙体 2·10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3·刷基层处理剂一遍 4·1. 5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5·5厚聚合物水泥防水砂浆 6·内墙涂料专用抗碱防水腻子基层两道，砂纸磨平（清单另详） 7·涂饰底层防水无机涂料（耐火等级A级）（清单另详） 8·涂饰防水无机涂料二遍（耐火等级A级）（清单另详） | ㎡ | 68.88
| 12. | 天棚工程
19 | 011302002 | 铝方通天棚 50mm*50mm*1.5mm厚铝方通 铝方通间距100mm | ㎡ | 153.18
A.12 门窗工程
20 | 010807001001 | 普通铝合金窗 1.框材质:采用70系列普通铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:普通铝合金窗框+6mm厚普通玻璃 3.含制作、安装、运输、油漆及五金配件、三性检测费及门窗塞缝费 4.品牌:参照或相当于“平果铝”品牌 | ㎡ | 5.76
21 | 010802001001 | 普通门 断热铝合金窗框+8mm厚钢化玻璃 | ㎡ | 23.50
22 | 010805005 | 钢化玻璃门M2437 | ㎡ | 8.88
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
23 | 011406003001 | 防水涂料内墙 6·内墙涂料专用抗碱防水腻子基层两道，砂纸磨平 7·涂饰底层防水无机涂料（耐火等级A级） 8·涂饰防水无机涂料二遍（耐火等级A级） | ㎡ | 68.88
24 | 011406003002 | 涂料内墙 1·A原面砖墙面清扫干净 | ㎡ | 29.47
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2·喷涂底漆一道 3·喷涂面漆一道 部位：与实训楼交接处变高1500mm以下内墙
25 | 011407001 | 外墙真石漆 | ㎡ | 68.88
26 | 011405001 | 白色门漆 | ㎡ | 5.40
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
27 | 桂011701001 | 外脚手架 | ㎡ | 111.24
28 | 桂011701002 | 里脚手架 | ㎡ | 111.24
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
29 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 1.模板材质：胶合板模板 2.模板支撑材质：木支撑 | ㎡ | 5.60
| 011703 | 垂直运输
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
30 | 011705001001 | 履带式挖掘机 1以外 场外运输费 | 台次 | 1
| 011706 | 施工排水、降水费
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
| 011709 | 二次搬运费
| 011710 | 已完工程保护费
| 011711 | 夜间施工增加费
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
拆除工程
分部分项工程
| 2. | 第二章机械拆除工程
31 | 011601001 | 砖砌体拆除 |  | 4.44
32 | 011610002 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 16.44
33 | 010103002 | 废渣弃置 运距：1km |  | 14.70
34 | 桂010103003 | 土（石）方运输增（减）m3·km 增加运距4km | ·km | 58.80
35 | 桂010103003 | 其他工程 渣土消纳费 | ·km | 14.70
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
安装工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
36 | 030404017001 | 照明配电箱 底边距地1.5米安装 | 台 | 1
37 | 030404017003 | 应急电源配电箱 底边距地1.5米安装 | 台 | 1
38 | 030412004001 | 消防应急照明壁灯（非集控集电） 非持续型 1x10W/DC36V Φ＞820lm,LED光源 | 套 | 7
39 | 030412004003 | 疏散方向标识（大型） 持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩 | 套 | 4
40 | 030412004004 | 安全出口标志灯（大型） 持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩 | 套 | 1
41 | 030412001001 | 600mm*600mm方形灯 1*48W | 套 | 14
42 | 030404033 | 吊扇 1*60W | 台 | 12
43 | 030404034001 | 吊扇调速开关 AC250V、10A | 套 | 12
44 | 030404034004 | 三联单控开关 AC250V、10A | 套 | 1
45 | 030411001001 | 镀锌钢管埋地敷设SC50 | m | 39.30
46 | 030411001 | 配管 SC20 | m | 57.90
47 | 030411001010 | KBG(JDG)电气钢导管 dn20 | m | 129.52
48 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10 | m | 39.30
49 | 030408001003 | 电力电缆 BTLY-3x4 | m | 6.00
50 | 030411004003 | 管内配线 ZR-BV-3x2.5 | m | 388.56
51 | 030411004005 | 配线 WDZN-RYJS-2x2.5mm² | m | 103.50
| 030409 | 防雷及接地装置
52 | 030409005002 | 避雷网 | m | 82.90
53 | 030409003001 | 避雷引下线 结构柱内≥2φ16对角主筋通焊 | m | 19.00
54 | 030409006001 | 接闪杆 热镀锌圆钢12 | 根 | 5
55 | 030409002001 | 接地极 | m | 52.00
56 | 030409002002 | 接地母线 预留人工接地体（-50X4不锈钢扁钢） 埋深不小于1m | m | 1.00
57 | 030409008001 | MEB总等电位联接箱 | 台 | 1
58 | 030409008004 | 接地电阻暗测点 | 块 | 1
| 9. | B9 给排水、燃气工程
59 | 031001001 | DN50镀锌管 | m | 4.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
60 | 030901013 | 灭火器 | 具 | 4.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
B1 机械设备安装工程
B2 热力设备安装工程
B3 静置设备与工艺金属结构制安工程
B4 电气设备安装工程
B5 建筑智能化系统设备安装工程
B6 自动化控制装置及仪表安装工程
B7 通风空调工程
B8 工业管道工程
B9 给排水、燃气工程
B10 通信设备工程
B11 刷油、防腐蚀、绝热工程
B12 绿色安装工程
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
土建装修部分
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
土建装修部分
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010000102 | 型钢（综合） | t
6 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
7 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
8 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
9 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
10 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
11 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg
12 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
13 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
14 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
15 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
16 | 012901031 | 中厚钢板（4.1~20）mm | t
17 | 012902001 | 钢板(综合) | kg
18 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
19 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
20 | 020303002 | 橡胶密封条20×4 | m
21 | 020509001 | 彩钢密封圈 | 只
22 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
23 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
24 | 022705004 | 棉纱头 | kg
25 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
26 | 022706010 | 破布 | kg
27 | 030104004 | 铝拉铆钉M5×40mm | 百个
28 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
29 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
30 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
31 | 030113004 | 镀锌木螺钉 M6×100 | 个
32 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
33 | 030135101 | 带帽螺栓 | kg
34 | 030148002 | 地脚螺栓 | kg
35 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
36 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
37 | 030156013 | 膨胀螺栓 M8×60 | 套
主要材料及价格表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
39 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
40 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
41 | 030312004 | 不锈钢上帮 | m
42 | 030312005 | 不锈钢下帮 | m
43 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
44 | 031303101 | 金刚石磨盘 | 片
45 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
46 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
47 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
48 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg
49 | 031319001 | 电焊丝 | kg
50 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
51 | 031321003 | 焊锡 | kg
52 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
53 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
54 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
55 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
56 | 031345001 | 钢锯条 | 根
57 | 031347001 | 砂纸 | 张
58 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
59 | 031347003 | 水砂纸 | 张
60 | 031347004 | 铁砂布 | 张
61 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
62 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
63 | 032126003 | 金属堵头 | 只
64 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
65 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
66 | 040301001 | 砂（综合） | 
67 | 040301004 | 中砂 | 
68 | 040301005 | 粗砂 | 
69 | 040302008 | 石英砂（综合） | kg
70 | 040502001 | 碎石（综合） | 
71 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
72 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
73 | 043011002 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t
74 | 043013003.1 | 1:3水泥砂浆 | t
主要材料及价格表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
76 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
77 | 050304004 | 二等松杂板枋材（综合） | 
78 | 050306001 | 周转板枋材 | 
79 | 050306002 | 周转枋材 | 
80 | 051101001 | 空心木板 125×250×25 | 块
81 | 052502007 | 垫木 | 
82 | 053501002 | 竹篾 | 百根
83 | 060501004.1 | 钢化玻璃门 | ㎡
84 | 090508002.1 | 树脂瓦 | ㎡
85 | 090508010.1 | 树脂瓦 | ㎡
86 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
87 | 093704003.1 | 50mm*50mm*1.5mm厚铝方通 | ㎡
88 | 110913001.1 | 普通门 | ㎡
89 | 112101001.1 | 普通铝合金窗 | ㎡
90 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
91 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
92 | 130120001 | 醇酸清漆 | kg
93 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
94 | 130301001.2 | 防水无机涂料 | kg
95 | 130307015 | 真石漆 | kg
96 | 130307016 | 真石面漆 | kg
97 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
98 | 130311003.1 | 抗碱防水腻子 | kg
99 | 130507001 | 防锈漆 | kg
100 | 130507001 | 防锈漆 | kg
101 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg
102 | 130516001 | 环氧底漆 | kg
103 | 130516002 | 环氧面漆 | kg
104 | 130516003 | 环氧中层漆 | kg
105 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
106 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
107 | 130705002 | 铅油 | kg
108 | 130904001 | 银粉漆 | kg
109 | 133501001 | 防水腻子 | kg
110 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
111 | 140101001 | 清油 | kg
主要材料及价格表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
113 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
114 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
115 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
116 | 143504018 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg
117 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg
118 | 143520001 | 隔离剂 | kg
119 | 143537001 | 聚合物胶浆 | kg
120 | 143901002 | 乙炔气 | kg
121 | 143906001 | 氧气 | 
122 | 143907001 | 二氧化碳 | 
123 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
124 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
125 | 144114004 | 密封胶 | 支
126 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
127 | 144116023 | 界面处理剂 | t
128 | 144116024 | 专用界面剂 | kg
129 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
130 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
131 | 172513000 | 塑料软管 | kg
132 | 181512002 | 镀锌管箍 DN20 | 个
133 | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个
134 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
135 | 182529006 | U型管卡子DN50 | 个
136 | 270604001 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个
137 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
138 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
139 | 280311004 | 铜芯双绞线 RVS2×0.75 | m
140 | 290623002 | 直管接头Φ20 | 个
141 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
142 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
143 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
144 | 290901002 | 瓷接头 (双) | 个
145 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
146 | 291111001 | 开关盒 | 个
147 | 291112001 | 接线盒 | 个
148 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
主要材料及价格表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 330106005 | 钢屋架 | t
150 | 330106007 | 钢柱 | t
151 | 330106008 | 钢梁 | t
152 | 330107002 | 镀锌扁钢支架 -40×3 | kg
153 | 341101001 | 水 | 
154 | 341101001 | 水 | 
155 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
156 | 341508001 | 其他材料费 | 元
157 | 341508006 | 其他材料费 | 元
158 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
159 | 350302001 | 回转扣件 | 个
160 | 350302003 | 直角扣件 | 个
161 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
162 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
163 | 350309001 | 挡脚板（综合） | m
164 | 350907003 | 钢支架摊销 | kg
165 | 370501003 | 枕木 | 
166 | 370905001 | 钢垫板 | kg
167 | B-C.1 | 满铺洗车房专用网格栅 材料费 | ㎡
168 | B-C.2 | 白色门漆 材料费 | ㎡
169 | B-C.4 | 拆除原地格栅 材料费 | ㎡
170 |  | ◆配合比◆
171 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
172 | 802104042 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 | 
173 | 802108017 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
174 |  | ◆主材◆
175 | 170014000.1 | DN50镀锌管 | m
176 | 170014000.1 | 镀锌钢管埋地敷设SC50 | m
177 | 180300000.1 | 钢管管件 | 个
178 | 230100000.1 | 灭火器 | 具
179 | 270503001 | 避雷网 | m
180 | 270605000 | 接地测试板 | 块
181 | 290603000.1 | KBG(JDG)电气钢导管 dn20 | m
182 | 341513001 | 渣土消纳费 | 元
183 | 341513001.1 | 渣土消纳费 | 元
184 | 500103001.2 | 吊扇 | 台
185 | 550117001.1 | 照明配电箱 | 台
主要材料及价格表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 550117001.2 | 应急电源配电箱 | 台
187 | 550910000 | 总等电位端子联接箱 | 个
188 | Z170303000.1 | 配管 SC20 | m
189 | Z250001001.4 | 600mm*600mm方形灯 | 套
190 | Z250001001.7 | 消防应急照明壁灯（非集控集电） | 套
191 | Z250001001.8 | 疏散方向标识（大型） | 套
192 | Z250001001.9 | 安全出口标志灯（大型） | 套
193 | Z260501001 | 三联单控开关 | 个
194 | Z260501001.2 | 吊扇调速开关 | 个
195 | Z270603001 | 接地母线 | m
196 | Z280301000.1 | 配线 WDZN-RYJS-2x2.5mm² | m
197 | Z280301000.2 | 管内配线 ZR-BV-3x2.5 | m
198 | Z281100000.1 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10 | m
199 | Z281100000.3 | 电力电缆 BTLY-3x4 | m
200 |  | ◆机械台班组成◆
201 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
202 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
203 | 140301004 | 汽油92# | kg
204 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
205 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
206 | 341103001 | 电 | kW·h
207 | 341103001 | 电 | kW·h
208 | 994701004 | 折旧费 | 元
209 | 994701005 | 检修费 | 元
210 | 994701006 | 维护费 | 元
211 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
212 | 994701007 | 安拆费及场外运费 | 元
213 | 994701008 | 其他费 | 元
214 |  | ◆机械◆
215 | 341509003 | 其他机械费 | 元
216 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
217 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
218 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
219 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
220 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
221 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
222 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
主要材料及价格表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
224 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
225 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
226 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
227 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
228 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
229 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
230 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
231 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班
232 | 990707007 | 平板拖车组 装载质量40t | 台班
233 | 990902002 | 门式起重机 提升质量10t | 台班
234 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
235 | 990907002 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班
236 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
237 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
238 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
239 | 991909002 | 摇臂钻床 钻孔直径 50mm | 台班
240 | 991921001 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm | 台班
241 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
242 | 991924002 | 管子切断套丝机 管径159mm | 台班
243 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
244 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
245 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
246 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
247 | 992313001 | 金刚石吸尘磨光机 | 台班
248 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
249 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
250 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
251 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
252 | 992501005 | 交流电弧焊机 容量42kV·A | 台班
253 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
254 | 992521002 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班
255 | 992701001 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c） | 台班
256 | 992902001 | 超声波探伤仪 | 台班
257 | 994301005 | 电动空气压缩机 排气量10/min | 台班
258 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
259 | 994508001 | 电锤 功率520W | 台班
主要材料及价格表
工程名称:现代交通系汽车美容与钣金实训室建设工程 |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
261 |  | 合 计