## 封-1工程预算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:食堂饭厅装修
建设单位: |  | 广西右江民族商业学校 |  | 工程造价: | 183722.50元
施工单位: |  |  |  | 建筑面积: | ㎡
编制单位: |  |  |  | 单方造价: | 0元
审核单位: |  |  |  | 编制日期:
编 制 人: |  |  |  | 编制人证号:
审 核 人: |  |  |  | 审核人证号:
| 软件名称及版本号:博奥云计价软件 |  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:食堂饭厅装修 | 第1页 共1页
一、工程概况：食堂饭厅装修.
二、本工程预算计价依据：
1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》、GB50858-2013《园林绿化工程工程量计算规范》和GB50854～50862-2013《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）等工程量清单计量计价文件资料。
2、2023年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套定额、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套定额、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2021《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套定额等文件资料。
3、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号)、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》的通知》（桂建标〔2018〕37号）、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）、《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）等现行的工程计量计价有关文件规定。
四、材料价格计算依据
本工程材料设备价格参考2026年第5期《百色市建设工程造价信息》;无信息价参考的则按市场询价结果等资料计算。
五、其他说明
本工程税金1%。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:食堂饭厅装修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 食堂饭厅装修 | 183722.5 | 366.71 | 8303.41
| 投标报价合计 | 183722.5 | 366.71 | 8303.41 | 182136.5 | 0.99137
180754.31
179857.68
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:食堂饭厅装修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 食堂饭厅装修-装修工程 | 146028.08 | 291.47 | 7066.21
1.1.2 | 食堂饭厅装修-安装工程 | 37694.42 | 75.24 | 1237.2
| 投标报价合计 | 183722.5 | 366.71 | 8303.41
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:食堂饭厅装修 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
食堂饭厅装修-装修工程
食堂饭厅装修-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 35340.35
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2278.83
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1237.2
3 | 其他项目费用合计 | 75.24
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 37694.42
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 35340.35
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2278.83
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1237.2
3 | 其他项目费用合计 | 75.24
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 37694.42
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:食堂饭厅装修 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 食堂饭厅装修-装修工程 |  |  |  | 138022.96
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 133238.56
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 1204.73
1 | 桂010515012001 | 植筋 1.钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋C12 | 根 | 112 | 5.43 | 608.16
2 | 桂010515012001 | 植筋-柱脚 1.钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋C16 | 根 | 12 | 17.53 | 210.36
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:C12、C16 2.部分：植入的钢筋 | t | 0.013 | 3921.53 | 50.98
4 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.043 | 7796.05 | 335.23
| 6. | 金属结构工程 |  |  |  | 19324.86
5 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材种类:Q355B 镀锌钢管 2.钢板镀层：冷轧钢板经连续热浸镀锌处理 3.规格：DN200X4.0 | t | 0.408 | 8357.63 | 3409.91
6 | 010606001001 | 钢支撑 1.钢材种类:Q355B 镀锌钢管 2.钢板镀层：冷轧钢板经连续热浸镀锌处理 3.规格：上弦杆DN50X2.0、下弦杆DN50X2.0、竖腹杆DN20X1.5、斜腹杆20X1.5 | t | 1.416 | 8281.64 | 11726.8
7 | 010606001001 | 钢拉条 1.钢材种类:Q355B 镀锌圆钢 2.钢板镀层：冷轧钢板经连续热浸镀锌处理 3.规格：12、20 | t | 0.319 | 8262.99 | 2635.89
8 | 010606002001 | 钢檩条XG 1.钢材种类:Q335B 镀锌方通 2.钢板镀层：冷轧钢板经连续热浸镀锌处理 3.规格B75X2.5 | t | 0.160 | 8455.88 | 1352.94
9 | 010606013001 | 零星钢构件 1.钢材种类:Q235B 镀锌钢板 2.钢板镀层：冷轧钢板经连续热浸镀锌处理，其镀锌量为220g/m² | t | 0.017 | 9328.23 | 158.58
10 | 040901010 | 螺栓M20 材料种类:M20 | 套 | 6 | 6.79 | 40.74
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 1285.37
11 | 桂031211003 | 金属结构除锈 | ㎡ | 88.16 | 14.58 | 1285.37
| 12. | 天棚工程 |  |  |  | 111423.6
12 | 011302001 | 吊顶天棚 镀锌轻钢龙骨主60×40*2 镀锌轻钢龙骨次30×50*1.2 00×600×8覆铝单板吊顶面板 | ㎡ | 1080.00 | 103.17 | 111423.6
|  | 小 计 |  |  |  | 133238.56
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:食堂饭厅装修 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑人工费 |  |  |  | 31819.14
|  | ∑材料费 |  |  |  | 87636.65
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1284.14
|  | ∑管理费 |  |  |  | 8336.9
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2844.99
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 4784.4
13 | 桂011701004 | 内装修脚手架 用于天棚工程 | ㎡ | 1080.00 | 4.43 | 4784.4
|  | 小 计 |  |  |  | 4784.4
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3315.6
|  | ∑材料费 |  |  |  | 64.8
|  | ∑机械费 |  |  |  | 21.6
|  | ∑管理费 |  |  |  | 993.6
|  | ∑利 润 |  |  |  | 345.6
|  | 合 计 |  |  |  | 138022.96
|  | ∑人工费 |  |  |  | 35134.74
|  | ∑材料费 |  |  |  | 87701.45
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1305.74
|  | ∑管理费 |  |  |  | 9330.5
|  | ∑利 润 |  |  |  | 3190.59
|  | 食堂饭厅装修-安装工程 |  |  |  | 35340.35
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 35340.35
14 | 030404017001 | 总配电箱 AW | 台 | 1 | 1860.43 | 1860.43
15 | 030404034001 | 单控开关 | 套 | 11 | 25.63 | 281.93
16 | 030404035002 | 挂式空调插座 10A-380V | 套 | 12 | 36.92 | 443.04
17 | 030412001001 | 60瓦LED照明灯 | 套 | 88 | 55.6 | 4892.8
18 | 030408001001 | 电力电缆35㎡ 不含主材，业主提供主材 | m | 85.00 | 8.39 | 713.15
19 | 030411004001 | 线管配线 WDZB1N-BYJ-3*1.5mm2 | m | 850.00 | 11.43 | 9715.5
20 | 030411001001 | 配管pvc20 | m | 850.00 | 20.51 | 17433.5
|  | 小 计 |  |  |  | 35340.35
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10143.73
|  | ∑材料费 |  |  |  | 20037.75
|  | ∑机械费 |  |  |  | 174.89
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3302.09
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1337.7
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:食堂饭厅装修 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 35340.35
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10143.73
|  | ∑材料费 |  |  |  | 20037.75
|  | ∑机械费 |  |  |  | 174.89
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3302.09
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1337.7
|  | 总 合 计 |  |  |  | 173363.31
|  | ∑人工费 |  |  |  | 45278.47
|  | ∑材料费 |  |  |  | 107739.2
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1480.63
|  | ∑管理费 |  |  |  | 12632.59
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4528.29
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂饭厅装修 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
食堂饭厅装修-装修工程
分部分项工程
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 桂010515012001 | 植筋 1.钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋C12 | 根 | 112 | 5.43 | 3.05 | 0.87 | 0.17 | 0.96 | 0.33
| A-5-361换 | 植筋 植筋钢筋直径（12mm） | 10根 | 11.2 | 54.25 | 30.5 | 8.7 | 1.65 | 9.58 | 3.28
2 | 桂010515012001 | 植筋-柱脚 1.钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋C16 | 根 | 12 | 17.53 | 10.37 | 2.29 | 0.39 | 3.21 | 1.1
| A-5-363 | 植筋 植筋钢筋直径（16mm） | 10根 | 1.2 | 175.22 | 103.73 | 22.88 | 3.85 | 32.06 | 10.97
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:C12、C16 2.部分：植入的钢筋 | t | 0.013 | 3921.53 | 242.31 | 3520.77 | 16.92 | 76.92 | 26.15
| A-5-292换 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.013 | 3922.14 | 242.2 | 3520.53 | 16.93 | 77.22 | 26.43
4 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.043 | 7796.05 | 1510.47 | 5603.95 |  | 450.23 | 154.19
| A-5-356 | 铁件 预埋铁件 | t | 0.043 | 7795.88 | 1510.5 | 5603.99 |  | 450.13 | 154.07
| 6. | 金属结构工程
5 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材种类:Q355B 镀锌钢管 2.钢板镀层：冷轧钢板经连续热浸镀锌处理 3.规格：DN200X4.0 | t | 0.408 | 8357.63 | 1586.3 | 5369.71 | 488.82 | 618.38 | 211.67
| A-6-79换 | 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板 | t | 0.408 | 7308.75 | 1105.98 | 5133.41 | 396.15 | 447.63 | 153.22
| A-6-37换 | 预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢柱 质量（≤3t） | t | 0.408 | 1048.9 | 480.33 | 236.29 | 92.68 | 170.76 | 58.45
6 | 010606001001 | 钢支撑 1.钢材种类:Q355B 镀锌钢管 2.钢板镀层：冷轧钢板经连续热浸镀锌处理 3.规格：上弦杆DN50X2.0、下弦杆DN50X2.0、竖腹杆DN20X1.5、斜腹杆20X1.5 | t | 1.416 | 8281.64 | 1509.42 | 5389.77 | 497.64 | 598.1 | 204.72
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂饭厅装修 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-6-79换 | 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板 | t | 1.416 | 7308.75 | 1105.98 | 5133.41 | 396.15 | 447.63 | 153.22
| A-6-45换 | 预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t） | t | 1.416 | 972.89 | 403.44 | 256.36 | 101.49 | 150.47 | 51.5
7 | 010606001001 | 钢拉条 1.钢材种类:Q355B 镀锌圆钢 2.钢板镀层：冷轧钢板经连续热浸镀锌处理 3.规格：12、20 | t | 0.319 | 8262.99 | 1534.36 | 5501.16 | 379.94 | 570.44 | 195.27
| A-6-81换 | 钢构件制作 其他钢构件 | t | 0.319 | 7290.06 | 1130.91 | 5244.81 | 278.43 | 419.98 | 143.75
| A-6-45换 | 预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t） | t | 0.319 | 972.89 | 403.44 | 256.36 | 101.49 | 150.47 | 51.5
8 | 010606002001 | 钢檩条XG 1.钢材种类:Q335B 镀锌方通 2.钢板镀层：冷轧钢板经连续热浸镀锌处理 3.规格B75X2.5 | t | 0.160 | 8455.88 | 1509.44 | 5548.81 | 507.25 | 600.94 | 205.75
| A-6-79换 | 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板 | t | 0.160 | 7469.34 | 1105.98 | 5292.41 | 396.15 | 447.63 | 153.22
| A-6-45换 | 预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量（≤1.5t） | t | 0.160 | 986.54 | 403.44 | 256.36 | 111.14 | 153.34 | 52.49
9 | 010606013001 | 零星钢构件 1.钢材种类:Q235B 镀锌钢板 2.钢板镀层：冷轧钢板经连续热浸镀锌处理，其镀锌量为220g/m² | t | 0.017 | 9328.23 | 2140.59 | 5335.88 | 645.29 | 830 | 284.12
| A-6-81换 | 钢构件制作 其他钢构件 | t | 0.017 | 7129.47 | 1130.91 | 5085.81 | 278.43 | 419.98 | 143.75
| A-6-36换 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 零星钢构件 | t | 0.017 | 2198.95 | 1009.33 | 250.05 | 367.19 | 410.2 | 140.41
10 | 040901010 | 螺栓M20 材料种类:M20 | 套 | 6 | 6.79 | 1.29 | 3.8 | 0.8 | 0.62 | 0.21
| A-6-50换 | 预制钢材构件安装 钢结构安装配件 高强螺栓 | 100套 | 0.06 | 679.85 | 129 | 380.11 | 80.29 | 62.37 | 21.35
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
11 | 桂031211003 | 金属结构除锈 | ㎡ | 88.16 | 14.58 | 5.41 | 6.82 | 0.34 | 1.39 | 0.48
| A-14-136 | 金属面除锈 钢结构 喷河砂除锈 | 100㎡ | 0.8816 | 1457.44 | 540.52 | 681.78 | 33.56 | 139.5 | 47.65
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂饭厅装修 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| 12. | 天棚工程
12 | 011302001 | 吊顶天棚 镀锌轻钢龙骨主60×40*2 镀锌轻钢龙骨次30×50*1.2 00×600×8覆铝单板吊顶面板 | ㎡ | 1080.00 | 103.17 | 25.23 | 68.56 | 0.1 | 6.16 | 2.1
| A-12-48换 | 装配式T型铝合金天棚龙骨（不上人型） 面层规格（600×600mm以上) 平面 | 100㎡ | 10.8000 | 4949.68 | 1471.92 | 2935.8 | 9.88 | 360.08 | 122.99
| A-12-112换 | 天棚面层 铝合金方板天棚 嵌入式 | 100㎡ | 10.8000 | 5368.09 | 1051.57 | 3920.56 |  | 255.53 | 87.28
单价措施项目
13 | 桂011701004 | 内装修脚手架 用于天棚工程 | ㎡ | 1080.00 | 4.43 | 3.07 | 0.06 | 0.02 | 0.92 | 0.32
| A-16-30 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | 100㎡ | 10.8000 | 443.37 | 307.49 | 6.21 | 1.63 | 92.12 | 31.53
食堂饭厅装修-安装工程
分部分项工程
14 | 030404017001 | 总配电箱 AW | 台 | 1 | 1860.43 | 187.98 | 1533.25 | 24.96 | 68.14 | 27.68
| B4-0090 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 1860.43 | 187.98 | 1533.25 | 24.96 | 68.14 | 27.68
15 | 030404034001 | 单控开关 | 套 | 11 | 25.63 | 11.34 | 8.75 | 0.13 | 3.67 | 1.49
| B4-1953 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 双联 | 10套 | 1.1 | 256.32 | 113.42 | 87.47 | 1.28 | 36.7 | 14.91
16 | 030404035002 | 挂式空调插座 10A-380V | 套 | 12 | 36.92 | 15.53 | 13.73 | 0.21 | 5.04 | 2.05
| B4-1976 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 3孔、5孔带开关 | 10套 | 1.2 | 369.24 | 155.29 | 137.3 | 2.14 | 50.38 | 20.47
17 | 030412001001 | 60瓦LED照明灯 | 套 | 88 | 55.6 | 23.7 | 20.38 | 0.21 | 7.65 | 3.11
| B4-1659 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） | 10套 | 8.8 | 556.07 | 237.01 | 203.79 | 2.14 | 76.53 | 31.09
18 | 030408001001 | 电力电缆35㎡ 不含主材，业主提供主材 | m | 85.00 | 8.39 | 5.13 | 0.43 | 0.3 | 1.74 | 0.71
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂饭厅装修 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B4-0917 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤35m㎡） | 100m | 0.8500 | 838.06 | 513.08 | 43.01 | 29.5 | 173.63 | 70.54
19 | 030411004001 | 线管配线 WDZB1N-BYJ-3*1.5mm2 | m | 850.00 | 11.43 | 1.01 | 9.82 | 0.03 | 0.33 | 0.13
| B4-1516 | 管内穿线 塑料护套线 三芯 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 8.5000 | 1143.23 | 100.53 | 982.23 | 2.7 | 33.03 | 13.42
20 | 030411001001 | 配管pvc20 | m | 850.00 | 20.51 | 7.37 | 9.49 | 0.09 | 2.39 | 0.97
| B4-1460 | 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤20mm） | 100m | 8.5000 | 2051.86 | 736.65 | 949.71 | 9.44 | 238.75 | 96.99
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:食堂饭厅装修 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  |  | 7713.65
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (31819.14+1284.14+3315.60+21.60)*17.79% | 17.79 | 7066.21
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (31819.14+1284.14+3315.60+21.60)*0.25% | 0.25 | 99.3
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (31819.14+1284.14+3315.60+21.60)*1.25% | 1.25 | 496.51
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (31819.14+1284.14+3315.60+21.60)*0.13% | 0.13 | 51.63
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:食堂饭厅装修 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
食堂饭厅装修-装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 291.47
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 291.47 | 分部分项工程费及措施项目费
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:食堂饭厅装修 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 1 | 人工合计
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元 | 10136.926 | 1
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元 | 35144.925 | 1
4 | 2 | 材料合计
5 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t | 0.013 | 3371.68
6 | 010302001 | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.765 | 7.17
7 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.287 | 3.1
8 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg | 0.029 | 4.87
9 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg | 10.913 | 8.41
10 | 010904003 | 镀锌圆钢φ12 | t | 0.048 | 4500
11 | 010904003.1 | 镀锌圆钢φ20 | t | 0.29 | 4500
12 | 012901031.1 | 镀锌钢管DN200X4.0 | t | 0.432 | 4350
13 | 012901031.2 | 2.5-3mm厚镀锌钢管 | t | 1.501 | 4350
14 | 012901031.3 | 镀锌方通B75X2.5 | t | 0.17 | 4500
15 | 012901031.4 | 镀锌钢板4-6mm厚 | t | 0.018 | 4350
16 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.867 | 10.51
17 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.06 | 12.29
18 | 022706010 | 破布 | kg | 0.525 | 1.77
19 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个 | 366.08 | 0.07
20 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个 | 45.76 | 0.07
21 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个 | 49.92 | 0.22
22 | 030119001 | 机螺钉 | kg | 12.096 | 3.98
23 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 2.1 | 1.12
24 | 030135101 | 带帽螺栓 | kg | 4.15 | 4.42
25 | 030144001.1 | 螺栓M20 | 套 | 6.12 | 3.5
26 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | 2419.2 | 0.53
27 | 030156006 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套 | 867 | 0.66
28 | 030156015 | 膨胀螺栓 M8×75 | 百套 | 11.772 | 44.25
29 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 4.2 | 1.14
30 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 225.57 | 0.27
31 | 030171101 | 螺母 | 百个 | 24.97 | 16.81
32 | 030172001 | 垫圈 | 百个 | 12.528 | 5.31
33 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗 | 461.76 | 0.05
34 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 31.43 | 6.46
35 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg | 7.355 | 6.75
36 | 031319001 | 电焊丝 | kg | 44.428 | 4.42
37 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.08 | 66.37
主要材料及价格表
工程名称:食堂饭厅装修 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 031330001 | 焊剂 | kg | 12.797 | 3.54
39 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根 | 18.699 | 6.02
40 | 031337006 | 冲击钻头 Φ8 | 个 | 0.612 | 3.63
41 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.386 | 4.5
42 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个 | 9.677 | 6.12
43 | 031338006 | 合金钢钻头 φ16 | 个 | 2.24 | 10.62
44 | 031338007 | 合金钢钻头 φ20 | 个 | 0.322 | 18.58
45 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 7.225 | 0.33
46 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 1 | 2.47
47 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 24.407 | 5.4
48 | 032116004 | 预埋铁件 | kg | 43.43 | 5.49
49 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m | 561.6 | 1.24
50 | 040301004 | 中砂 |  | 3.526 | 148.54
51 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.173 | 920.35
52 | 052502007 | 垫木 |  | 0.03 | 876.11
53 | 090502002.1 | 00×600×8覆铝单板吊顶面板 | ㎡ | 1101.6 | 35
54 | 090502003 | 铝合金靠墙方板 | ㎡ | 54 | 57.52
55 | 100105002.1 | 镀锌轻钢龙骨60×40*2 | m | 2160.518 | 6.64
56 | 100105004.1 | 镀锌轻钢龙骨30*50*1.2 | m | 1551.995 | 3.98
57 | 100304005 | 铝合金小龙骨横撑 h22 | m | 2309.645 | 2.48
58 | 101501001 | 铝合金龙骨主接件 | 个 | 501.12 | 0.44
59 | 101501004 | 铝合金龙骨次接件 | 个 | 561.6 | 0.44
60 | 101502002 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 | 个 | 1313.28 | 0.35
61 | 101502003 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 | 个 | 1486.08 | 0.35
62 | 101502004 | 铝合金边龙骨垂直吊挂件 | 个 | 4104 | 0.35
63 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 0.03 | 10.62
64 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.01 | 10.03
65 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg | 14.416 | 42.48
66 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.085 | 7.65
67 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 0.638 | 8.42
68 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg | 0.41 | 17.7
69 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.043 | 7.52
70 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 1.454 | 10.62
71 | 143906001 | 氧气 |  | 11.596 | 3.98
72 | 143907001 | 二氧化碳 |  | 6.198 | 8.74
73 | 144101001 | 植筋结构胶 | kg | 2.329 | 39.82
74 | 144116003 | 胶合剂 | kg | 0.765 | 6.95
主要材料及价格表
工程名称:食堂饭厅装修 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.15 | 7.96
76 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 13.43 | 7.35
77 | 172513000 | 塑料软管 | kg | 0.18 | 10.62
78 | 172712001 | 喷砂用胶管中压φ40 | m | 1.322 | 17.7
79 | 182525002 | 管码 FCP20 | 个 | 1115.625 | 0.84
80 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷 | 8.915 | 3.36
81 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | 178.5 | 0.36
82 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个 | 225.57 | 0.12
83 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 6.044 | 2.65
84 | 291112001 | 接线盒 | 个 | 88.88 | 2.19
85 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | 3.978 | 0.18
86 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套 | 919.275 | 4.42
87 | 330113001 | 喷砂嘴 | 个 | 1.234 | 3.98
88 | 341101001 | 水 |  | 0.002 | 3.84
89 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 5.1 | 0.13
90 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 387.588 | 0.9
91 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | 200.045 | 0.9
92 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个 | 1.382 | 4.51
93 | 350309002 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡ | 0.227 | 10.62
94 | 350310001 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 1.188 | 10.62
95 | 350310002 | 水平架（脚手架专用） | ㎡ | 0.346 | 15.93
96 | 350310003 | 连接棒 | 个 | 1.156 | 7.43
97 | 350907004 | 门式钢管架 | ㎡ | 1.577 | 18.58
98 | 370905001 | 钢垫板 | kg | 0.15 | 3.72
99 | 3 | 主材合计
100 | 172500000.1 | pvc20 | m | 901 | 2.55
101 | 280310000.1 | WDZB1N-BYJ-3*1.5mm2 | m | 918 | 8.84
102 | 550117001.2 | 总配电箱 AW | 台 | 1 | 1500
103 | Z250001001.2 | 60瓦LED照明灯 | 套 | 88.88 | 16
104 | Z260501001 | 照明开关 | 个 | 11.22 | 7.48
105 | Z264101001.2 | 挂式空调插座 10A-380V | 套 | 12.24 | 11.3
106 | 4 | 机械台班组成合计
107 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | 0.691 | 1
108 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 320.379 | 1
109 | 140301004 | 汽油92# | kg | 0.826 | 8.42
110 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 0.515 | 8.54
111 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 9.975 | 8.47
主要材料及价格表
工程名称:食堂饭厅装修 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 341103001 | 电 | kW·h | 34.041 | 0.63
113 | 341103001 | 电 | kW·h | 532.732 | 0.73
114 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 221.625 | 1
115 | 994701005 | 检修费 | 元 | 55.036 | 1
116 | 994701006 | 维护费 | 元 | 138.544 | 1
117 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 169.455 | 1
118 | 994701008 | 其他费 | 元 | 3.624 | 1
119 | 5 | 机械合计
120 | 341509003 | 其他机械费 | 元 | 25.5 | 0.9
121 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | 1.125 | 30.8
122 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班 | 0.2 | 12.74
123 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.032 | 541.85
124 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 606.23
125 | 990902002 | 门式起重机 提升质量10t | 台班 | 0.779 | 468.56
126 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.009 | 804.11
127 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.09 | 1252.83
128 | 990903010 | 汽车式起重机 提升质量50t | 台班 | 0.06 | 2026.91
129 | 990907002 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.116 | 615.05
130 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 |  | 39.25
131 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.001 | 22.76
132 | 991906009 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.059 | 444.96
133 | 991909002 | 摇臂钻床 钻孔直径 50mm | 台班 | 0.269 | 19.79
134 | 991918002 | 刨边机 加工长度12000mm | 台班 | 0.059 | 365
135 | 991919003 | 喷砂除锈机 能力3/min | 台班 | 0.882 | 33.56
136 | 991921001 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm | 台班 | 0.043 | 90.48
137 | 991929001 | 电动扭力板手 | 台班 | 0.078 | 61.76
138 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班 | 0.205 | 84.57
139 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | 0.002 | 74.79
140 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 0.555 | 81.71
141 | 992501005 | 交流电弧焊机 容量42kV·A | 台班 | 1.261 | 115.53
142 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 |  | 110.41
143 | 992521001 | 二氧化碳气体保护焊机 电流250A | 台班 | 0.715 | 53.1
144 | 992521002 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班 | 0.54 | 118.17
145 | 992701001 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c） | 台班 | 1.314 | 14.49
146 | 992902001 | 超声波探伤仪 | 台班 | 0.016 | 96.51
147 | 994301001 | 电动空气压缩机 排气量0.3/min | 台班 | 0.84 | 27.53
148 | 994301005 | 电动空气压缩机 排气量10/min | 台班 | 0.162 | 359.14
主要材料及价格表
工程名称:食堂饭厅装修 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班 | 24.192 | 4.41
150 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班 | 24.315 | 4.27
151 |  | 合 计